## Slide 1: Bundesförderung für effiziente Gebäude
[Stand: 28.02.2024] [Ort]
[Name – Firma]

## Slide 2
Themen im Überblick
Einführung
Einzelmaßnahmen Wohngebäude
2a. Einzelmaßnahmen Nichtwohngebäude
Effizienzhausförderung
Steuerliche Begünstigung
Förderung Energieberatung

## Slide 3
Förderansätze für Gebäudesanierung
Entweder
Tilgungszuschüsse (Kredit) oder Investitionszuschüsse
Steuerliche Begünstigung
Vor-Ort-Energieberatung
BEG-Einzelmaßnahme inkl. Heizungstausch
BEG-Effizienzhaus
Baubegleitung
Nur für Eigennutzer
Technische Anforderung wie bei BEG-Einzelmaßnahmen
Fachunternehmernachweis erforderlich
Oder
(Nach Maßnahme über Steuererklärung)
Keine doppelte Förderung möglich
Alle Angaben ohne Gewähr!

## Slide 4
Bundesförderung für effiziente Gebäude ab 01.01.2024
BEG Wohn- gebäude
Sanierung zu Effizienzhäusern
(Systemische) Effizienzhaus-Maßnahmen
BEG Nicht- wohngebäude
Sanierung zu Effizienzgebäuden
BEG Einzel- maßnahmen
Sanierung von WG und NWG
Einzelmaßnahmen
Energetische Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen für alle Maßnahmen
Zuschuss-variante
Kreditvariante
Optional: Ergänzungskredit
WG EH
WG/NWG EM
NWG EG
Alle Angaben ohne Gewähr!

## Slide 5
2. Einzelmaßnahmen Wohngebäude

## Slide 6
Energieberatung einbeziehen*​
Angebote einholen
Fachunternehmen​ beauftragen, Vertrag mit
    aufschiebender oder auflösender Bedingung
    voraussichtliches Umsetzungsdatum d. Maßnahme
Gemeinsam mit Energieberatenden oder Fachunternehmen.**
Innerhalb von 36 Monaten (keine Verlängerung möglich)
Gilt als Vorhabenbeginn***
Planung Einzelmaßnahme
* Soweit erforderlich, jedoch immer empfehlenswert. ** Bei der KfW ist eine Bestätigung zum Antrag (BzA) erforderlich, die BAFA benötigt eine Technische Projektbeschreibung (TPB). *** Beginn auf eigenes Risiko nach Antragsbeginn möglich. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Liefer- / Leistungsvertrag
Antrag stellen
Umsetzung d. Vorhabens
Abschluss des Antrags
Geändertes Vorgehen!
WG EM
Alle Angaben ohne Gewähr!
Antragsstellung von Einzelmaßnahmen ab dem 01.01.2024
Erhalt d. Förderzusage

## Slide 7: Aufschiebende oder auflösende Bedingung
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Aufschiebende Bedingung
  Vertrag tritt erst bei Förderzusage in Kraft
  Beispielformulierung für den Vertrag: „Dieser Vertrag tritt erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit [das BAFA / die KfW] den Antrag zur Förderung des Heizungstauschs bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat.“
Auflösende Bedingung
  Vertrag erlischt bei Ablehnung des Förderantrags
  Beispielformulierung für den Vertrag: „Dieser Vertrag erlischt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung, sobald und soweit [das BAFA / die KfW] den Antrag zur Förderung des Heizungstauschs nicht bewilligt, sondern ablehnt und die Förderung nicht mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zusagt, sondern mit einem Ablehnungsbescheid.“
WG EM
WG EM

## Slide 8
Keine aufschiebende oder auflösende Bedingung im Vertrag nötig
Befristete Übergangs­regelung: Bei Vorhabenbeginn bis zum 31. August 2024***
Befristete Übergangs­regelung: Antrag nachträglich stellen bis zum 30. November 2024
Planung Einzelmaßnahme
* Gilt nicht für Errichtung, Umbau, Erweiterung eines Gebäudenetzes. ** Die Sperrfrist von sechs Monaten entfällt bis zum 31.12.2024. Voraussetzung ist aber, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen wurde, also kein Liefer- und Leistungsvertrag abgeschlossen wurde. *** Der Vorhabenbeginn erfolgt auf eigenes Risiko. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Liefer- / Leistungsvertrag
Umsetzung d. Vorhabens
Erhalt der Förderzusage
Abschluss des Antrags
WG EM
Alle Angaben ohne Gewähr!
Übergangsfristen für Antragsstellung für den Heizungstausch*
Antrag stellen
Wechsel von BAFA zu KfW möglich: neuer Antrag zu aktuellen Konditionen kann unmittelbar nach Verzichtserklärung der alten Förderanfrage gestellt werden.**
Antragsstellung möglich voraussichtlich ab
27.02.2024 für selbstnutzende Einfamilienhaus-Besitzende und Ergänzungskredit
05.2024 für Mehrfamilienhaus-Besitzende (mehr als zwei Wohneinheiten) Wohnungseigentümergemeinschaften (Gemeinschaftseigentum)
08.2024 Wohnungseigentümergemeinschaften (Sondereigentum) und Vermieter
Vorhabenbeginn bereits vorab erlaubt.

## Slide 9
Was wird gefördert?
Heizungstausch
Effizienzmaßnahmen
  Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle
  Heizungsoptimierung
  Anlagentechnik
Grundförderung
+
Boni
Zuschlag
+
WG EM
Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Einzelmaßnahmen für Wohngebäude
Wie wird gefördert?

## Slide 10
WG EM
* Der Bonus wird Eigentümerinnen und Eigentümern für die selbstgenutzte Wohneinheit (WE) gewährt, wenn eine funktionstüchtige Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicher­heizung oder eine mind. 20 Jahre alte Gas- oder Bio­masse­heizung ausgetauscht wird. Der Bonus wird ab 2029 schrittweise reduziert. ** Der Bonus wird Eigentümerinnen und Eigentümern mit einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen bis zu 40 000 Euro für die selbstgenutzte Wohneinheit gewährt. *** Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Klimageschwindigkeits- Bonus*
Einkommens-
Bonus**
Grundförderung
30%
30%
max. 70%
Selbstnutzende Wohn-eigentümerinnen und
-eigentümer
Heizungstauschförderung
20%

## Slide 11
Effizienz-Bonus f. Wärmepumpe**
Emissionsminderungs-Zuschlag für Biomasseheizungen*
2500 € pauschal*
5%
max. Förderung für eine WE = 23.500 €
Klimageschwindigkeits- Bonus
Einkommens-
Bonus
Grundförderung
20%
30%
30%
max. 35%
Für Vermietende,
Wohnungswirtschaft u.a.
max. 70%
WG EM
* Der Zuschlag wird pauschal gewährt, wenn die Feinstaubemission maximal 2,5 mg/m³ beträgt. Die Kosten für die Emissionsminderung sind nicht in den förderfähigen Kosten anzusetzen. ** Der Bonus wird für Wärmepumpen mit der Wärmequelle Erdreich, Wasser oder Abwasser gewährt sowie für solche mit natürlichen Kältemittel. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Heizungstauschförderung
Selbstnutzende Wohn-eigentümerinnen und
-eigentümer

## Slide 12
Wärmepumpen
Biomasseheizungen
Brennstoffzellen, innovative Heizungen
Wasserstofffähige Heizung (Investitionsmehrausgaben*)
Solarthermie
KfW
Keine Förderung für fossile Heizungen, auch bei Hybrid-heizungen wird nur der Erneuerbare-Energien-Anteil gefördert.
Einzelheizungen
Wärmenetze
Mind. 65% erneuerbare Energien
  Anschluss an ein Gebäudenetz (≤ 16 Gebäude**)
  Anschluss an ein Wärmenetz (> 16 Gebäude)
  Errichtung, Umbau, Erweiterung von Gebäudenetzen (≤ 16 Gebäude**)
BAFA***
30%
WG EM
* Investitionsmehrausgaben sind die zusätzlichen Ausgaben für eine Gas-Brennwertheizung, die bauartbedingt zu 100 Prozent mit Wasserstoff betrieben werden kann, gegenüber einem herkömmlichen Modell. ** und kleiner 100 Wohneinheiten *** Energie-Effizienz-Experten für Antragsstellung nötig. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Förderfähige neue Heizungen
In Wärmenetzgebieten mit Anschluss- und Benutzungs-zwang gibt es nur Förderung für den Anschluss an dieses Netz.

## Slide 13
+
Klimageschwindigkeits-Bonus*
Betrifft den Austausch von fossilen und älteren Heizungen
Der Bonus wird selbstnutzenden Eigentümerinnen** und Eigentümern für die selbstgenutzte Wohneinheit*** gewährt, wenn eine funktionstüchtige Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicher­heizung oder eine mind. 20 Jahre alte Gas- oder Bio­masse­heizung durch eine klima­freundliche Heizung ersetzt wird.
Der Bonus reduziert sich schrittweise ab 2029.****
+20%
Der Klimageschwindigkeits-Bonus ersetzt den bisherigen Heizungstausch-Bonus
WG EM
* Für Biomasseheizungen wird der Klimageschwindigkeits-Bonus nur dann gewährt, wenn diese mit Solarthermie, einer Warmwasserwärme-pumpe oder Photovoltaik-Anlage mit elektrischer Warmwasserbereitung kombiniert wird. ** Als Nachweis für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer gilt der Grundbuchauszug und eine Meldebescheinigung für die Haupt- oder alleinige Wohnung. *** In Gebäuden mit mehr als einer Wohneinheit wird der Bonus nur für den Teil der gesamten geförderten Ausgaben gewährt, der auf selbstgenutzte Wohneinheiten entfällt. **** Erstmals zum 1. Januar 2029 und dann alle zwei Jahre sinkt der Bonus um jeweils 3 Prozent. Ab 2037 entfällt der Bonus.
Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Bonus für Heizungstausch

## Slide 14
Einkommens-Bonus
Betrifft einkommensschwache Haushalte
Der Bonus wird Eigentümerinnen und Eigentümern* mit einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen bis zu 40 000 Euro** für die selbstgenutzte Wohneinheit gewährt.
+30%
WG EM
* Als Nachweis für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer gilt der Grundbuchauszug oder eine Meldebescheinigung für die Haupt- oder alleinige Wohnung. ** Das zu versteuernde Haushaltsjahreseinkommen wird anhand der Einkommensteuerbescheide des Finanzamtes nachgewiesen. Dazu wird der Durchschnitt aus den zu versteuernden Einkommen der relevanten Haushaltsmitglieder des zweiten und dritten Jahres vor Antragstellung ermittelt. Zum Haushalt zählen alle zum Zeitpunkt der Antragstellung in einer Wohneinheit mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz gemeldeten Eigentümerinnen und Eigentümer sowie deren dort mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz gemeldeten Ehe- und Lebenspartnerinnen und -partner sowie Partnerinnen und Partner aus eheähnlicher Gemeinschaft.
Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Bonus für Heizungstausch

## Slide 15
Effizienz-Bonus für Wärmepumpen
Betrifft den Einbau einer Wärmepumpe
Der Bonus wird für Wärmepumpen mit der Wärmequelle Erdreich, Wasser oder Abwasser gewährt sowie für Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln*.
Emissionsminderungs-Zuschlag für Biomasseheizungen
Betrifft den Einbau von Biomasseheizungen
Der Zuschlag wird pauschal** gewährt, also unabhängig von der Höhe der förder-fähigen Kosten, wenn die Feinstaub-emission maximal 2,5 mg/m³ beträgt.
+5%
+ 2500 €
WG EM
* Ab 01.01.2028 werden nur noch Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln gefördert. **Kosten für die Emissionsminderung dürfen nicht bei den förderfähigen Kosten berücksichtigt werden. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Bonus und Zuschlag für Heizungstausch

## Slide 16
Was wird gefördert?
Dämmmaßnahmen an Außenwänden, Dächern, Kellerdecken und Bodenplatten
Austausch von Fenstern und Außentüren
Außenliegende Sonnenschutzeinrichtungen mit optimierter Tageslichtversorgung
+
iSFP-Bonus
15%
5%
WG EM
BAFA
Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Effizienzmaßnahmen – Gebäudehülle

## Slide 17
Was wird gefördert?
Einbau, Austausch oder Optimierung von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sowie bedarfsgeregelte zentrale Abluftsysteme
Einbau digitaler Systeme zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung oder zur Verbesserung der Netzdienlichkeit („Efficiency Smart Home“)
BAFA
WG EM
+
iSFP-Bonus
15%
5%
Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Effizienzmaßnahmen – Anlagentechnik (außer Heizung)

## Slide 18
Was wird gefördert?
Heizungsoptimierung zur Effizienzverbesserung**
Hydraulischer Abgleich***, Heizungspumpen-Austausch
Dämmung von Rohrleitungen
Einbau von Flächenheizungen, Niedertemperatur-heizungen und Wärmespeichern
Einbau von Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Umstellung auf 100-Prozent-Wasserstoffbetrieb
Heizungsoptimierung zur Emissionsminderung
Staubemissionsreduzierung von Biomasseheizungen****
BAFA
WG EM
+
iSFP-Bonus
15%
5%
50%
BAFA
* Ab sechs Wohneinheiten gilt die EnSimiMaV bzw. § 60b GEG. ** Förderung nur für Heizungsanlagen, die mindestens zwei Jahre in Betrieb sind und nur bei Gebäuden mit bis zu fünf Wohneinheiten. Die Optimierung fossiler Heizungen wird nur bei Anlagen gefördert, die nicht älter sind als 20 Jahre. Bei wassergeführten Heizungssystemen wird ein hydraulisch abgeglichenes Heizungssystem vorausgesetzt oder ein hydraulischer Abgleich muss durchgeführt werden. *** Nach Verfahren B. **** Förderung nur bei Heizungsanlagen, die mindestens zwei Jahre in Betrieb sind und nur für Anlagen mit einer Nennleistung von 4kW oder mehr, ausgenommen sind Einzelraumfeuerungsanlagen. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Effizienzmaßnahme – Heizungsoptimierung
bis 5 Wohneinheiten*

## Slide 19
iSFP-Bonus
Betrifft Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, Anlagentechnik außer der Heizung und Heizungs-optimierung zur Effizienz-verbesserung* (nicht den Heizungstausch)
Ist eine energetische Sanierungsmaßnahme Bestandteil eines geförderten, individuellen Sanierungsfahrplans** so erhöht sich der für diese Maßnahme vorgesehene Fördersatz um zusätzliche fünf Prozentpunkte.
+5%
WG EM
* Der Bonus wird nur für die Heizungsoptimierung zur Effizienzverbesserung gewährt und nicht für Heizungsoptimierung zur Emissions-minderung. ** Der individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP) stellt die aufeinander abgestimmten Schritte einer energetischen Sanierung dar. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Bonus für Effizienzmaßnahmen An der Gebäudehülle, Anlagentechnik und Heizungsoptimierung*

## Slide 20
Sanierung in Eigenleistung
Materialkosten für Eigenleistungen sind förderfähig.
Rechnungen über Materialkosten
  müssen den Namen des Antragstellers enthalten
  dürfen ausschließlich förderfähige Posten enthalten
  sind nicht in Barzahlung möglich
Umfeldmaßnahmen sind nicht förderfähig
Bestätigung durch Sachkundige
Die fachgerechte Durchführung und korrekte Angabe der Materialkosten muss durch eine sachkundige Person bestätigt werden.
Sachkundig sind
  Energie-Effizienz-Experten
  Fachunternehmer
Fördersatz für Material gleich wie bei jeweiliger Maßnahme
Vorgehensweise zur Antragsstellung wird derzeit noch seitens des BMWKs geklärt
WG EM
Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Eigenleistung

## Slide 21
30.000 € für die 1. Wohneinheit (WE)
+ 15.000 € für die 2. - 6. WE
+ 8.000 € ab der 7. WE
Heizungstausch
Sanierungsmaßnahmen an Gebäudehülle, Anlagentechnik oder Heizungsoptimierung
30.000 € pro WE
60.000 € pro WE mit iSFP**
Effizienzmaßnahmen
kombinierbar
einmalig*
pro Kalenderjahr
WG EM
* Die förderfähigen Kosten von 30.000 Euro können nur einmalig, aber über mehrere Förderanträge für mehrere Heizungen, in Anspruch genommen werden. ** Für sonstige energetische Maßnahmen beträgt die Höchstgrenze der förderfähigen Ausgaben insgesamt 30.000 Euro pro Wohneinheit. Wird der iSFP-Bonus gewährt oder ist der Eigentümer nach Nummer 5.2 der Richtlinie „Energieberatung für Wohngebäude (EBW)“ nicht antragsberechtigt für den iSFP, erhöhen sich die förderfähigen Kosten auf 60.000 Euro pro Wohneinheit. *** Bezogen auf die förderfähigen Kosten. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Förderfähige Kosten ab 01.01.2024
Mindestinvestitionssumme*** = 300€

## Slide 22
Voraussetzungen:
  Nur zur Finanzierung von geförderten Einzelmaßnahmen*
  Für selbstgenutzte Wohneinheit
  Zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen: max. 90.000 €**
Kreditsumme: max. 120.000 € pro Gebäude***
Zinsvergünstigung: max. 2,5% Bei 30 Jahren Laufzeit, Zinsbindungsfrist 10 Jahre
WG EM
* Erhältlich bei der Hausbank unter Vorlage einer Zuschusszusage (KfW) bzw. eines Zuwendungsbescheids (BAFA). ** Das zu versteuernde Haushaltsjahreseinkommen wird anhand der Einkommensteuerbescheide des Finanzamtes nachgewiesen. Dazu wird der Durchschnitt aus den zu versteuernden Einkommen der relevanten Haushaltsmitglieder des zweiten und dritten Jahres vor Antragstellung ermittelt. Zum Haushalt zählen alle zum Zeitpunkt der Antragstellung in einer Wohneinheit mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz gemeldeten Eigentümerinnen und Eigentümer sowie deren dort mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz gemeldeten Ehe- und Lebenspartnerinnen und -partner sowie Partnerinnen und Partner aus eheähnlicher Gemeinschaft. Wer über 90.000 Euro zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen hat, kann die Kreditsumme trotzdem in Anspruch nehmen, allerdings ohne die Zinsvergünstigung. *** Die Kredithöhe darf die förderfähigen Kosten des Zuwendungsbescheids übersteigen. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Zinsverbilligter Ergänzungskredit

## Slide 23
2a. Einzelmaßnahmen Nichtwohngebäude

## Slide 24
Planung Einzelmaßnahme
Energieberatung einbeziehen*​
Angebote einholen
* Soweit erforderlich, jedoch immer empfehlenswert. ** Vom Energieberatenden oder Fachunternehmen. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Liefer- / Leistungsvertrag
Antrag stellen
Umsetzung des Vorhabens
Abschluss des Antrags
Fachunternehmen​ beauftragen, Vertrag mit
    aufschiebender oder auflösender Bedingung
    voraussichtliches Umsetzungsdatum d. Maßnahme
KfW: Bestätigung zum Antrag (BzA)** erforderlich
BAFA: Technische Projektbeschreibung (TPB)** nötig
Innerhalb von 36 Monaten (keine Verlängerung möglich)
Geändertes Vorgehen!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Antragsstellung von Einzelmaßnahmen ab dem 01.01.2024
NWG EM

## Slide 25: Aufschiebende oder auflösende Bedingung
NWG EM
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Aufschiebende Bedingung
  Vertrag tritt erst bei Förderzusage in Kraft
  Beispielformulierung für den Vertrag: „Dieser Vertrag tritt erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit [das BAFA / die KfW] den Antrag zur Förderung des Heizungstauschs bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat.“
Auflösende Bedingung
  Vertrag erlischt bei Ablehnung des Förderantrags
  Beispielformulierung für den Vertrag: „Dieser Vertrag erlischt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung, sobald und soweit [das BAFA / die KfW] den Antrag zur Förderung des Heizungstauschs nicht bewilligt, sondern ablehnt und die Förderung nicht mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zusagt, sondern mit einem Ablehnungsbescheid.“

## Slide 26
Planung Heizungstausch
Liefer- / Leistungsvertrag
Abschluss des Antrags
Keine aufschiebende oder auflösende Bedingung im Vertrag nötig
Befristete Übergangs­regelung: Bei Vorhabenbeginn bis zum 31. August 2024***
Befristete Übergangs­regelung: Antrag nachträglich stellen bis zum 30. November 2024
Umsetzung des Vorhabens
Antrag stellen
Wechsel von BAFA zu KfW möglich: neuer Antrag zu aktuellen Konditionen kann unmittelbar nach Verzichtserklärung der alten Förderanfrage gestellt werden.**
Antragsstellung derzeit noch nicht möglich. Genauer Zeitpunkt wird noch bekanntgegeben.
* Gilt nicht für Errichtung, Umbau, Erweiterung eines Gebäudenetzes. ** Die Sperrfrist von sechs Monaten entfällt bis zum 31.12.2024. Voraussetzung ist aber, dass die Anforderungen an den Vorhabenbeginn eingehalten werden. *** Der Vorhabenbeginn erfolgt auf eigenes Risiko. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Übergangsfristen für Antragsstellung für den Heizungstausch*
NWG EM

## Slide 27
Was wird gefördert?
Heizungstausch
Effizienzmaßnahmen
  Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle
  Heizungsoptimierung
  Anlagentechnik
Grundförderung
+
Bonus
Zuschlag
+
NWG EM
Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Einzelmaßnahmen für Nichtwohngebäude
Wie wird gefördert?

## Slide 28
2500 € pauschal*
30%
max. 35%
* Der Zuschlag wird pauschal gewährt, wenn die Feinstaubemission maximal 2,5 mg/m³ beträgt. Die Kosten für die Emissionsminderung sind nicht in den förderfähigen Kosten anzusetzen. ** Der Bonus wird für Wärmepumpen mit der Wärmequelle Erdreich, Wasser oder Abwasser gewährt sowie für solche mit natürlichen Kältemittel. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Heizungstauschförderung
Grundförderung
Effizienz-Bonus für Wärmepumpe**
Emissionsminderungs-Zuschlag für Biomasseheizungen*
5%
NWG EM

## Slide 29
Wärmepumpen
Biomasseheizungen
Brennstoffzellen, innovative Heizungen
Wasserstofffähige Heizung (Investitionsmehrausgaben*)
Solarthermie
KfW
Keine Förderung für fossile Heizungen, auch bei Hybrid-heizungen wird nur der Erneuerbare-Energien-Anteil gefördert.
Einzelheizungen
Wärmenetze
Mind. 65% erneuerbare Energien*
  Anschluss an ein Gebäudenetz (≤ 16 Gebäude)
  Anschluss an ein Wärmenetz (> 16 Gebäude)
  Errichtung, Umbau, Erweiterung von Gebäudenetzen (≤ 16 Gebäude)
BAFA**
30%
* Investitionsmehrausgaben sind die zusätzlichen Ausgaben für eine Gas-Brennwertheizung, die bauartbedingt zu 100 Prozent mit Wasserstoff betrieben werden kann, gegenüber einem Modell, bei dem das nicht möglich ist. ** Energie-Effizienz-Experten für Antragsstellung nötig. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Förderfähige neue Heizungen
In Wärmenetzgebieten mit Anschluss- und Benutzungs-zwang gibt es nur Förderung für den Anschluss an dieses Netz.
NWG EM

## Slide 30
Effizienz-Bonus für Wärmepumpen
Betrifft den Einbau einer Wärmepumpe
Der Bonus wird für Wärmepumpen mit der Wärmequelle Erdreich, Wasser oder Abwasser gewährt sowie für Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln*.
Emissionsminderungs-Zuschlag für Biomasseheizungen
Betrifft den Einbau von Biomasseheizungen
Der Zuschlag wird pauschal** gewährt, also unabhängig von der Höhe der förder-fähigen Kosten, wenn die Feinstaub-emission maximal 2,5 mg/m³ beträgt.
+5%
+ 2500 €
* Ab 01.01.2028 werden nur noch Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln gefördert. **Kosten für die Emissionsminderung dürfen nicht bei den förderfähigen Kosten berücksichtigt werden. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Bonus und Zuschlag für Heizungstausch
NWG EM

## Slide 31
Was wird gefördert?
Dämmmaßnahmen an Außenwänden, Dächern, Kellerdecken und Bodenplatten
Austausch von Fenstern und Außentüren und -toren
Außenliegende Sonnenschutzeinrichtungen mit optimierter Tageslichtversorgung
15%
BAFA
Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Effizienzmaßnahmen – Gebäudehülle
NWG EM

## Slide 32
Was wird gefördert?
Einbau, Austausch oder Optimierung von Lüftungsanlagen mit Wärme- oder Kälterückgewinnung
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik für Gebäudeautomatisierung*
Kältetechnik zur Raumkühlung
Energieeffiziente Innenbeleuchtung (keine Retrofit-Ersatzlampen)
BAFA
* Der Gebäudeautomatisierungsgrad muss mindestens der Klasse B nach DIN V 18599-11 entsprechen. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Effizienzmaßnahmen – Anlagentechnik (außer Heizung)
15%
NWG EM

## Slide 33
Was wird gefördert?
Heizungsoptimierung zur Effizienzverbesserung**
Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B
Dämmung von Rohrleitungen
Einbau von Flächenheizungen, Niedertemperatur-heizungen und Wärmespeichern, Heizungspumpentausch
Einbau von Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Umstellung auf 100-Prozent-Wasserstoffbetrieb
Heizungsoptimierung zur Emissionsminderung
Staubemissionsreduzierung von Biomasseheizungen***
BAFA
15%
50%
BAFA
* Gebäude mit höchstens 1000 m² beheizter Nettogrundfläche. ** Förderung nur für Heizungsanlagen, die mindestens zwei Jahre in Betrieb sind. Die Optimierung fossiler Heizungen wird nur bei Anlagen gefördert, die nicht älter sind als 20 Jahre. Bei wassergeführten Heizungssystemen wird ein hydraulisch abgeglichenes Heizungssystem vorausgesetzt oder ein hydraulischer Abgleich muss durchgeführt werden. *** Förderung nur bei Heizungsanlagen, die mindestens zwei Jahre in Betrieb sind und nur für Anlagen mit einer Nennleistung von 4kW oder mehr, ausgenommen sind Einzelraumfeuerungsanlagen. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Effizienzmaßnahme – Heizungsoptimierung
bis max. 1000 m² beheizte Fläche*
NWG EM

## Slide 34
500 €/m²
30.000 € für Gebäude bis 150 m²
bis zu 80.000 € für Gebäude bis 400 m² bis zu 152.000 € für Gebäude > 400 m² - 1000 m² bis zu 152.000 € + 80 €/m²* für Gebäude > 1000 m²
200 €/m² für bis zu 400 m² zusätzlich 120 €/m² für die Fläche > 400 m² - 1000 m² zusätzlich 80 €/m² für die Fläche > 1000 m²
Heizungstausch
Mindestinvestitionssumme*** = 300 €
einmalig**
* Für die Flächen über 1000m² ** Die förderfähigen Kosten können nur einmalig, aber über mehrere einzelne Förderanträge hinweg, in Anspruch genommen werden. *** Bezogen auf die förderfähigen Kosten, die abhängig sind von der beheizten Nettogrundfläche nach Sanierung. Bei einer Teilbeheizung wird nur die von der Anlage beheizte Fläche berücksichtigt. Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Förderfähige Kosten ab 01.01.2024
NWG EM
Effizienzmaßnahmen
pro Kalenderjahr
kombinierbar

## Slide 35
Voraussetzungen:
  Nur zur Finanzierung von geförderten Einzelmaßnahmen*
Kreditsumme: max. 500 € pro m² Nettogrundfläche max. 5.000.000 € pro Vorhaben
* Erhältlich bei der Hausbank unter Vorlage einer Zuschusszusage (KfW) bzw. eines Zuwendungsbescheids (BAFA). Quelle: BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderng-fuer-effiziuente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Ergänzungskredit
NWG EM

## Slide 36
3. Effizienzhausförderung

## Slide 37
EE-Bonus
Betrifft alle Effizienzhäuser
Einen zusätzlichen Erneuerbare-Energien-Bonus erhalten die Gebäude, die eine Heizung einbauen, die zu mind. 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben wird.
WPB-Bonus
Betrifft Effizienzhäuser 40, 55 und 70 EE
Einen zusätzlichen Worst Performing Building-Bonus erhalten Gebäude mit Energieeffizienzklasse H* bzw. die 1957 oder früher erbaut wurden und bei denen mind. 75 Prozent d. Außenwand unsaniert ist.**
SerSan-Bonus
Betrifft Effizienzhäuser 40 und 55
Der Bonus für Serielles Sanieren kann in Anspruch genommen werden, wenn abseits der Baustelle vorgefertigter Fassaden- bzw. Dachelemente für die Sanierung verwendet werden.***
NH-Bonus
Betrifft alle Effizienzhäuser
Voraussetzung für den Nachhaltigkeits-Bonus ist ein gebäudebezogenes Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).
* Gebäude, deren Endenergie größer oder gleich 250 kWh/m²a ist. ** Bei einer Wärmedämmung, die vor 1984 angebracht wurde, gilt das Gebäude als nicht gedämmt. *** Der hohe Vorfertigungsgrad reduziert den handwerklichen Aufwand vor Ort deutlich. Welche Vorgaben die vorgefertigten Elemente erfüllen müssen, regelt das „Infoblatt zu den förderfähigen Maßnahmen und Leistungen“. Quelle: BEG-WG, Stand 09.12.2022 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Boni für Wohngebäude
WG EH

## Slide 38
EE-Bonus
WPB-Bonus
SerSan-Bonus
NH-Bonus
= max. 20%
+5%
oder
+10%
+15%
+5%
+
+
Quelle: BEG-WG, Stand 09.12.2022 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Kombinierbarkeit der Boni
WG EH

## Slide 39
Effizienz-haus-standard | Tilgungszuschuss |  |  |  | Zinsver-billigung ***
 | Grund-förderung | EE-/NH-Bonus | WPB-Bonus* | Serielle Sanierung** | 
40 | 20% | 5% | 10% | 15% | ~15%
55 | 15% | 5% | 10% | 15% | ~15%****
70 | 10% | 5% | 10% |  | ~15%****
85 | 5% | 5% |  |  | ~15%****
Denkmal | 5% | 5% |  |  | ~15%****
Förderfähige Kosten (pro WE & Kalenderjahr)
120.000 €
150.000 € mit EE-/NH-Bonus
Je kleiner der Wert, desto energie- effizienter das Haus
* Worst Performing Building-Bonus für Sanierungen zum Effizienzhaus 40 und 55 sowie 70 EE. ** Bei Kombination von WPB und serieller Sanierung gibt es max. 20 Prozent Zuschuss. *** Die Zinsverbilligung entspricht dem Zinsvorteil des KfW-Kredits gegenüber dem Kredit bei der Hausbank und weist einen Subventionswert von ~15 Prozent auf, die Abweichung zwischen Förderkredit und Zinssatz der Hausbank darf dabei max. vier Prozent betragen. Quelle: BEG-WG, Stand 09.12.2022 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Förderung im Überblick
WG EH

## Slide 40
Effizienzhaus 70 EE
Förderfähige Kosten pro Wohneinheit: 150.000 €
Laufzeit des Kredits mit Zinsverbilligung: 10 Jahre
Tilgungszuschuss: 15% (10% + 5%)
Beispiel:
  Zinssatz der KfW: 0,14% Zinssatz der Hausbank: 3,00%
  Zinsverbilligung: Zinsdifferenz KfW-Kredit zum Kredit der Hausbank: 2,86%
Chart: 
Tilgungszuschuss | 22500
aus Zinsen | 26000
Gesamtersparnis: 48.500 €
 | KfW | Hausbank
Monatl. Belastung* | ca. 1.400 € | ca. 1.600 €
Dauer Rückzahlung | 8 Jahre + 8 Monate | 10 Jahre + ca. 25.000 € Restschuld
Der Zins­anteil ergibt sich aus dem günstigeren Zins des KfW-Kredits im Vergleich zum Kredit der Haus­bank.
Der Tilgungs­zuschuss reduziert den zurück­zu­zahlenden Kredit­betrag und verkürzt die Laufzeit.
* monatliche Annuität nach der tilgungsfreien Zeit. Es wurden jeweils ein Jahr tilgungsfreie Zeit berücksichtigt. Quelle: Vorteilsrechner der KfW, erreichbar über folgenden Link. Beispielrechnung – September 2022 https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/Energieeffizient-Sanieren/KfW-Vorteilsrechner-Energieeffizient-Sanieren/
Alle Angaben ohne Gewähr!
Wie wirkt sich die Zinsverbilligung aus?
WG EH

## Slide 41
EE-Bonus
Betrifft alle Effizienzgebäude
Einen zusätzlichen Erneuerbare-Energien-Bonus erhalten die Gebäude, die eine Heizung einbauen, die zu mind. 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben wird.
WPB-Bonus
Betrifft Effizienzgebäude 40, 55 und 70 EE
Einen zusätzlichen Worst Performing Building-Bonus erhalten Gebäude mit einem Primärenergie-bedarf größer oder gleich dem Wert am rechten Ende der Skala im Energie- bedarfsausweis.*
NH-Bonus
Betrifft alle Effizienzgebäude
Voraussetzung für den Nachhaltigkeits-Bonus ist ein gebäudebezogenes Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).
* Bei einem Energieverbrauchsausweis wird der Wert „Endenergieverbrauch Wärme“ und die dazugehörige Skala herangezogen. Alternativ kann der Nachweis über den Sanierungszustand der Außenwand geführt werden, wenn das Gebäude 1957 oder früher erbaut wurden und mind. 75 Prozent der Außenwand unsaniert ist. Bei einer Wärmedämmung, die vor 1984 angebracht wurde, gilt das Gebäude als nicht gedämmt. Quelle: BEG-NWG, Stand 09.12.2022 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Boni für Nichtwohngebäude
NWG EG

## Slide 42
EE-Bonus
WPB-Bonus
NH-Bonus
+5%
oder
+10%
+5%
+
Quelle: BEG-NWG, Stand 09.12.2022 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Kombinierbarkeit der Boni
NWG EG

## Slide 43
Fördersätze Effizienzgebäude
Alle Angaben ohne Gewähr!
Effizienz-gebäude-standard | Tilgungszuschuss |  |  | Zinsver-billigung **
 | Grund-förderung | EE-Bonus ODER NH-Bonus | WPB-Bonus* | 
40 | 20% | 5% | 10% | ~15%
55 | 15% | 5% | 10% | ~15%****
70 | 10% | 5% | 10%*** | ~15%****
Denkmal | 5% | 5% |  | ~15%****
Je kleiner der Wert, desto energie- effizienter das Gebäude
NWG EG
* Worst Performing Building-Bonus für Sanierungen zum Effizienzgebäude 40 und 55 sowie 70 EE. ** Die Zinsverbilligung entspricht dem Zinsvorteil des KfW-Kredits gegenüber dem Kredit bei der Hausbank und weist einen Subventionswert von ~15 Prozent auf, die Abweichung zwischen Förderkredit und Zinssatz der Hausbank darf dabei max. vier Prozent betragen. *** Nur in Kombination mit dem EE-Bonus möglich. Quelle: BEG-NWG, Stand 09.12.2022 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Förderfähige Kosten (pro Kalenderjahr)
max. 2.000 €/m² Nettogrundfläche
max. 10 Mio. €

## Slide 44
Fördersätze Effizienzgebäude (Kommunen)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Effizienz-gebäude-standard | Tilgungszuschuss |  | 
 | Grund-förderung | EE-Bonus ODER NH-Bonus | WPB-Bonus*
40 | 35% | 5% | 10%
55 | 30% | 5% | 10%
70 | 25% | 5% | 10%**
Denkmal | 20% | 5% | 
Je kleiner der Wert, desto energie- effizienter das Gebäude
Förderfähige Kosten (pro Kalenderjahr)
max. 2.000 €/m² Nettogrundfläche
max. 10 Mio. €
NWG EG
* Worst Performing Building-Bonus für Sanierungen zum Effizienzgebäude 40 und 55 sowie 70 EE. ** Nur in Kombination mit dem EE-Bonus möglich. Quelle: BEG-NWG, Stand 09.12.2022 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)

## Slide 45
Anforderungen Effizienzgebäude
Alle Angaben ohne Gewähr!
Effizienz-gebäude-standard
40
55
70
Denkmal
Der Primärenergiebedarf (QP) ist ein Kennwert für die Energie, die im Gebäude für Heizung und Warmwasser benötigt wird (= Endenergie), unter Berücksichtigung der Gewinnung, Speicherung, des Transports und Umwandlung des Energieträgers (Öl, Gas, Strom) bis zum Gebäude (Berücksichtigung über den sogenannten Primärenergiefaktor).
Der Höchstwert der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten (Ū ) beschreibt die Wärmeverluste über die verschiedenen Bauteilgruppen (opake Bauteile, transparente Bauteile, Lichtkuppeln und Vorhangfassaden).
Anforderungswerte | 
QP (Anlagen-technik) | Ū (Gebäude-hülle)
40% | *
55% | *
70% | *
160% | -
Beispiele für Ū-Werte | 
Ūopak ≥ 19 °C | Ūtransparent ≥ 19 °C
0,18 W/m²K | 1,00 W/m²K
0,22 W/m²K | 1,20 W/m²K
0,26 W/m²K | 1,40 W/m²K
- | -
* Die Anforderungswerte des mittleren U-Wertes sind unterteilt nach Bauteilgruppen (transparente und nicht transparente Außenbauteile, transparente Vorhangfassaden und Lichtkuppel, und -bänder) und nach der Beheizung der Räume (normal beheizt oder niedrig beheizt). Quelle: BEG-NWG, Stand 09.12.2022 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
NWG EG

## Slide 46
4. Steuerliche Begünstigung

## Slide 47
Max. 20% von 200.000 € über 3 Jahre
1. Jahr 14.000 €
2. Jahr 14.000 € 40.000 €
3. Jahr 12.000 €
Wie vorteilhaft
eine steuerliche Begünstigung ist, hängt von Einzelsituation und individuellen Steuersatz ab.
Gilt nur für Sanierungs-maßnahmen am selbst-genutzten Wohneigentum
Handwerker haftet
Sind die
technischen
Standards der BEG-Einzelmaßnahmen
erfüllt, reicht die Fachunternehmer- erklärung des Handwerkers
aus.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Steuerliche Begünstigung
von tatsächlich zu zahlender tariflicher Einkommenssteuer
Notes: Details und Anforderungen (nach BEG): https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html
Kurz er­klärt: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Klimaschutz/2020-02-07-steuerliche-foerderung-energetischer-gebaeudesanierungen.html
Weitere Informationen: http://www.gesetze-im-internet.de/esanmv/index.html
Steu­er­li­che För­de­rung ener­ge­ti­scher Ge­bäu­des­a­nie­run­gen:
Ab zwei Maßnahmen Energieberater erforderlich; Energieberaterkosten zu 50% absetzbar
Ansetzbare Maßnahmen und Kosten müssen rückwirkend durch den Energieberater geprüft werden.
Beispiel: 20% von bis 200.000 € anrechenbaren Kosten  40.000 € Abschreibung über 3 Jahre (14.000 + 14.000 + 12.000 €)
Bei der Begünstigung handelt es sich um einen Abzug von der zu bezahlenden Einkommenssteuer nach § 35 c EKSG. (§ 35a, Abschreibung von Handwerkerlohn, bleibt dabei unverändert, da es sich hier ausschließlich um Instandsetzung geht).
Fachunternehmererklärung notwendig oder „Akteur nach §21 EnEV“; Unterschreibender haftet. Die Musterformulare finden Sie auf der Seite des Bundesfinanzministeriums:
  https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-01-14-steuerliche-foerderung-energetischer-massnahmen-an-zu-eigenen-wohnzwecken-genutzten-gebaeuden-einzelfragen-zu-paragraf-35c-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1

## Slide 48
Ledig, keine Kinder
Verheiratet, keine Kinder
Verheiratet, zwei Kinder
Jahreseinkommen (JE)
zu versteuerndes Einkommen (zvE)
100.000 €
Chart: 
| 50000 | 75000 | 100000
Einkommenssteuer | 8450 | 4692 | 4692 | 17623 | 11394 | 11394 | 30138 | 19644 | 14224
Investitionszusschuss
Investitionszuschuss2
Investitionszusschuss2
50.000 € JE
(ca. 40.000 € zvE)
75.000 € JE (ca. 63.000 € zvE)
100.000 € JE (ca. 72.000 –93.000 € zvE)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Max. steuerliche Begünstigung
Nach Einkommen – für das erste bzw. zweite Jahr
Förderfähige Kosten
200.000 €
Notes: Der verbleibende Betrag für die Einkommenssteuer kann nach Erfassung des zu versteuernden Einkommen selbst errechnet werden unter: https://www.bmf-steuerrechner.de/ekst/eingabeformekst.xhtml
Wie vorteilhaft die steuerlichen Abschreibungen (im Vergleich zu anderen Fördermaßnahmen ist), hängt von vielen individuellen Faktoren, wie beispielsweise dem Jahreseinkommen und der familiären Situation ab.
Denn: die sich aus diesen Faktoren ergebende, zu zahlende tarifliche Einkommenssteuer bildet den Basiswert von dem die steuerliche Begünstigung abgezogen wird.
Wer also weniger als die max. 14.000 € in den ersten beiden und max. 12.000 € im dritten Jahr an tariflicher Einkommenssteuer zahlt, erhält nur diesen tatsächlich gezahlten Betrag zurück und nicht die Maximalsätze.
Der Restbetrag wird nicht ausbezahlt.
Bei hohen Investitionskosten, profitieren vor allem Personen mit hohen Einkommen bzw. einer hohen Einkommenssteuer von der steuerlichen Abschreibungen.
Personen mit geringerem Einkommen profitieren vor allem bei Beträgen unterhalb der Maximalsätze, Bsp.: Ansetzbare Kosten 50.000 €; max. 3.500 € in den Jahren 1 und 2 und 3.000 € im 3. Jahr.
Beispiele
Wer ein Jahresgehalt von 50.000 € verdient, wird nie mehr als rund 8.450 € zurückbekommen.
Bei einem Jahresgehalt von 75.000 € erhält man den Maximalbetrag nur, wenn man ledig ist.
Immobilienbesitzer mit einem Jahresgehalt von 100.000 € erhalten, unabhängig von Ihrer familiären Situation, immer die Maximalbeträge

## Slide 49
5. Förderung Energieberatung

## Slide 50
Vor-Ort-Beratung und individueller Sanierungsfahrplan
bis 80%*
max. 1.300 €
Ein- & Zweifamilienhaus
Baubegleitung Effizienzhäuser**
max. förderf. Kosten 10.000 €
Vor-Ort-Beratung und individueller Sanierungsfahrplan
bis 80%*
max. 1.700 €
Mehrfamilienhaus
Baubegleitung Effizienzhäuser**
4.000 € förderf. Kosten je Wohneinheit, max. förderf. Gesamtkosten: 40.000 €
+ max. 500 € für Erläuterung des Energieberatungs-berichts.***
Baubegleitung Einzelmaßnahme**
max. förderf. Kosten 5.000 €
50%*
Baubegleitung Einzelmaßnahme**
2.000 € förderf. Kosten je Wohneinheit, max. förderf. Gesamtkosten: 20.000 €
50%*
* Prozentangaben weisen Förderungen aus. ** Die Beantragung erfolgt im Zuge der Förderantragsstellung der jeweiligen Sanierungsmaßnahme. *** In einer Wohnungseigentümerversammlung oder Beiratssitzung. Quelle: Richtlinie über die Förderung der Energieberatung für Wohngebäude, Stand 31.05.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html) sowie BEG-EM, Stand 29.12.2023 (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Förderung Energieberatung
WG EH
WG EM

## Slide 51
Alle Maßangaben beziehen sich auf die Nettogrundfläche, die angegebenen Förderungen sind jeweils die Maximalsätze. Quelle: Richtlinie "Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme", Stand 13.11.2020 (https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/ueaTarM0sjLJCCaCDHA/content/ueaTarM0sjLJCCaCDHA/BAnz%20AT%2011.12.2020%20B2.pdf?inline)
Förderung Energieberatung
NWG EG
NWG EM
Alle Angaben ohne Gewähr!
Energieberatung
> 500m2
max. 8.000 €
Nichtwohngebäude
Baubegleitung Effizienzgebäude
200 – 500m2
max. 5.000 €
< 200m2
max. 1.700 €
bis 80 %
bis 80 %
bis 80 %
Baubegleitung Einzelmaßnahmen
50 %
50 %
max. 40.000 €
max. 10 €/m²
max. 20.000 €
max. 5 €/m²

## Slide 52
Packen wir‘s an

## Slide 53
Richtlinien für die Bundesförderung für effiziente Gebäude inklusive der technischen Mindestanforderungen
Übersicht
Wohngebäude – BEG WG (09.12.2022 – noch aktuell)
Nichtwohngebäude – BEG NWG (09.12.2022 – noch aktuell)
Einzelmaßnahmen – BEG EM (29.12.2023)
Weiterführende Informationen zur Bundesförderung für effiziente Gebäude
Übersicht zu Arbeitshilfen und Formularen
FAQ – die häufigsten Fragen
Förderfähige Kosten (BEG EM, BEG WG, BEG NWG)
Merkblatt Antragsstellung BAFA (BEG EM)
Merkblatt Antragsstellung KfW (BEG EM)
Steuerliche Begünstigung
Übersicht
Fachunternehmerbescheinigung
Einzelfragen
Verordnung
Links
Alle Angaben ohne Gewähr!